## summary
Артикул | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена для конечного пользователя, руб. | Стоимость для конечного пользователя, руб. | Проектная скидка | Цена с проектной скидкой, руб. | Стоимость с проектной скидкой, руб.
C3.BP2001 | Панель-заглушка C3 пластик., 1U, быстросъемн. | 702 | шт. | 2100 | 310800 | 0.372 | 1330 | 191520
C3.OH1003 | Органайзер кабельный C3 гориз., 5 металл.колец, 1U | 560 | шт. | 5600 | 784000 | 0.36 | 3600 | 504000
C3.BM1005 | Комплект панелей-заглушек C3 металл., 15U (1U,2U,4U,8U), M6 | 234 | шт. | 15000 | 1170000 | 0.36 | 9600 | 748800
C3.PM4097 | Блок распред.пит.с мониторингом C3, 3 фазы, 32А, С13-30, С19-12, 6 авт., вх.IEC 309, каб.3м | 175 | шт. | 585600 | 25620000 | 0.36 | 374800 | 16397500
C3.ML0004 | Лицензия на 5 виртуальных сенсоров | 130 | шт. | 35400 | 964000 | 0.372 | 21760 | 590000
C3.CE1001 | Щеточный ввод C3 гориз., 1U | 112 | шт. | 9600 | 268800 | 0.36 | 6160 | 172480
C3.GR1006 | Комплект заземления C3 д/шкафа, гориз. (шина, 15 проводов, крепеж) | 99 | шт. | 32300 | 624200 | 0.372 | 20230 | 396070
C3.MS4106 | Термальная карта шкафа. Цепь из 6 датч. температ., длина шлейфа 4.8м | 96 | шт. | 185200 | 4444800 | 0.36 | 118400 | 2841600
C3.AX3006 | Комплект изоляции крыши шкафа, универсальный, гибкий | 94 | шт. | 22300 | 509200 | 0.375 | 13870 | 321760
C3.RF4892 | Шкаф C3 48U 600*1200, черный, дверь перф. | 78 | шт. | 558300 | 14515800 | 0.36 | 357300 | 9289800
C3.SR3006 | Добор с щеточным краем, 600*100мм | 78 | шт. | 11700 | 304200 | 0.36 | 7500 | 195000
C3.AX3002 | Заглушка C3 на шкаф, металл. | 54 | шт. | 51000 | 918000 | 0.36 | 32700 | 588600
C3.TD1002 | Комплект стяжек , L=310 мм, черные, 10 шт. | 50 | шт. | 1500 | 75000 | 0.36 | 960 | 48000
C3.PM0002 | Датчик контроля двери | 40 | шт. | 5000 | 100000 | 0.42 | 3000 | 60000
C3.OV2001 | Органайзер кабельный C3 верт., 8 металл.колец, 17U, (1компл.=2шт.) | 40 | шт. | 75000 | 784000 | 0.3975 | 45010 | 454800
C3.PM0001 | Датчик температура/влажность | 40 | шт. | 10600 | 212000 | 0.42 | 6200 | 124000
C3.PM4004 | Блок распред.пит.с мониторингом C3, 3 фазы, 16А, С13-24, С19-6, разъем.с фикс, 3 авт., вх.IEC 309, каб.3м | 36 | шт. | 298400 | 5371200 | 0.42 | 173000 | 3114000
C3.SR1092 | Панель потолочная C3, 600*900мм | 33 | шт. | 101400 | 1115400 | 0.36 | 64800 | 712800
C3.UMM015 | Силовой модуль C3 15 кВА, 230/400V, мультифазн., зарядное утройство 6А | 30 | шт. | 1124700 | 11247000 | 0.42 | 652200 | 6522000
C3.MS0506 | Датчик температуры/влажности, кабель 1,5м, удлиняемый с автокалибровкой | 29 | шт. | 130400 | 945400 | 0.36 | 83600 | 606100
C3.PM0005 | Модуль расширения портов датчиков | 28 | шт. | 36200 | 506800 | 0.42 | 21000 | 294000
C3.RF4202 | Шкаф C3 42U 600*1200, черный, дверь перф. | 26 | шт. | 1119600 | 4851600 | 0.42 | 649200 | 2813200
C3.ST2400 | Балка С3, продольная, горизонт., 2400мм | 24 | шт. | 65400 | 523200 | 0.36 | 42000 | 336000
C3.SC2300 | Колонна C3 опорная 2300мм | 24 | шт. | 20100 | 160800 | 0.36 | 12870 | 102960
C3.SC0100 | Колонна C3 опорная 100мм | 24 | шт. | 9000 | 72000 | 0.36 | 5760 | 46080
C3.SR2052 | Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 600*900мм | 18 | шт. | 228000 | 1368000 | 0.36 | 145800 | 874800
C3.OH1010 | Органайзер кабельный C3 гориз., пластик. пальцы с крышкой, 1U | 16 | шт. | 8800 | 140800 | 0.42 | 5100 | 81600
C3.SH1002 | Полка д/размещ.оборуд.C3 выдвижная, 1U, 50 кг | 16 | шт. | 13600 | 217600 | 0.42 | 7890 | 126240
C3.TS2010 | Комплект для установки лотка на крышу шкафа (шпильки 1м, С-образный профиль, винты, гайки) | 14 | шт. | 3900 | 54600 | 0.42 | 2260 | 31640
C3.RF4891 | Шкаф C3 48U 800*1200, черный, дверь перф. | 13 | шт. | 850800 | 2765100 | 0.36 | 544400 | 1769300
C3.SH0616 | Направляющие универсальные усиленные, 2U, регулируемые 750-1080 мм, серые | 12 | шт. | 7600 | 91200 | 0.42 | 4400 | 52800
C3.MM1600 | Модуль монитор. 1U C3, 16 портов датч. | 11 | шт. | 854800 | 2350700 | 0.36 | 547200 | 1504800
C3.UMB005 | Батарейный модуль C3, 4U, с АКБ 40*9Ач, один модуль содержит 4 кассеты | 10 | шт. | 339600 | 3396000 | 0.42 | 197000 | 1970000
C3.MS0106 | Датчик температуры, кабель 1,5м, удлиняемый | 9 | шт. | 29400 | 132300 | 0.36 | 18800 | 84600
C3.OP4201 | Органайзер кабельный C3 42U вертик., с пальцами 106мм | 8 | шт. | 28500 | 124800 | 0.375 | 17650 | 72400
C3.TS2002 | Секция лестничного лотка C3, с универсальным соединителем, 2 м | 8 | шт. | 12700 | 101600 | 0.42 | 7370 | 58960
C3.RF4209 | Шкаф C3 42U 800*1200, черный, дверь перф. | 7 | шт. | 603000 | 1455800 | 0.39 | 365700 | 860500
C3.AR2006 | Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 600*1200мм | 7 | шт. | 246000 | 861000 | 0.42 | 142600 | 499100
C3.PM0004 | Датчик утечки воды | 7 | шт. | 46000 | 161000 | 0.42 | 26600 | 93100
C3.UPN012 | Встраиваемая карта SNMP с поддержкой датчика влажности и температуры | 6 | шт. | 98100 | 196200 | 0.42 | 57000 | 114000
C3.IX3010_2 | Кондиционер прецизионный C3, 300*2000*1200, внутрирядный, фреон, внешн.блок на -40°C в компл | 6 | шт. | 4406000 | 26436000 | 0.42 | 2555500 | 15333000
C3.SR3008 | Добор с щеточным краем, 800*100мм | 6 | шт. | 12600 | 25200 | 0.36 | 8070 | 16140
C3.ST1700 | Балка C3, продольная, горизонт., 1700мм | 6 | шт. | 49200 | 98400 | 0.36 | 31500 | 63000
C3.UM9015 | Модульное шасси ИБП C3 20U д.установки 6 модулей 15кВА, макс мощность 90кВА\кВт, LCD, статический байпас, сервисный байпас, RS-232, RS-485, EPO, SNMPSlot, сухие контакты | 6 | шт. | 2322600 | 4645200 | 0.42 | 1347000 | 2694000
C3.LA2102 | Комплект освещения C3 для коридора шириной 1200мм | 6 | шт. | 11500 | 69000 | 0.42 | 6700 | 40200
C3.PM0003 | Датчик дымообнаружения | 5 | шт. | 15800 | 39500 | 0.42 | 9200 | 23000
C3.AR2099 | Блок питания для потолочных панелей, с каб. | 5 | шт. | 99800 | 99800 | 0.384 | 61200 | 61200
C3.TR1009 | Лоток C3 с кабельным вводом, д/силовых кабелей, д/шкафов шириной 800 мм | 4 | шт. | 16500 | 66000 | 0.42 | 9570 | 38280
C3.TR1003 | Перегородка C3 с кабельным вводом, д/информац.кабелей, д/шкафов шириной 600 мм | 4 | шт. | 3100 | 12400 | 0.42 | 1800 | 7200
C3.AR1005 | Панель потолочная C3, 300*1200мм | 4 | шт. | 72000 | 144000 | 0.42 | 41800 | 83600
C3.MS1126 | Датчик протечки ленточный, кабель 25м | 4 | шт. | 1083300 | 1444400 | 0.36 | 693300 | 924400
C3.TR1001 | Перегородка сплошная C3, д/информац.кабелей, д/шкафов шириной 600 мм | 4 | шт. | 3000 | 12000 | 0.42 | 1740 | 6960
C3.MM0814 | Модуль мониторинга C3, 8 портов датч., 10 сухих контактов, 4 реле | 4 | шт. | 631500 | 842000 | 0.36 | 404100 | 538800
C3.MS3501 | Датчик дымообнаружения, кабель 1.5м | 4 | шт. | 418500 | 558000 | 0.36 | 267900 | 357200
C3.TR1005 | Лоток C3 с кабельным вводом, д/силовых кабелей, д/шкафов шириной 600 мм | 4 | шт. | 12900 | 51600 | 0.42 | 7480 | 29920
C3.TR1007 | Перегородка сплошная C3, д/информац.кабелей, д/шкафов шириной 800 мм | 4 | шт. | 3900 | 15600 | 0.42 | 2260 | 9040
C3.TR1008 | Перегородка C3 с кабельным вводом, д/информац.кабелей, д/шкафов шириной 800 мм | 4 | шт. | 4100 | 16400 | 0.42 | 2380 | 9520
C3.MS4113 | Колонна оповещения, световая трехцветная (светофор) | 4 | шт. | 118000 | 118000 | 0.36 | 75600 | 75600
C3.MM0820 | Модуль монитор. C3, 8 портов датч. и 20 сухих контактов | 3 | шт. | 285500 | 856500 | 0.42 | 165600 | 496800
C3.SD2021 | Комплект дверной C3, самонесущ., прозрачн., д/коридора 900мм, 1 дверь | 3 | шт. | 690840 | 690840 | 0.36 | 442200 | 442200
C3.SD2311 | Комплект увеличения высоты коридора до 2300мм, ширина 900мм | 3 | шт. | 126000 | 126000 | 0.36 | 80700 | 80700
C3.SE2006 | Заглушка коридора C3 торцевая самонесущая 2300, металл, ширина 900мм | 3 | шт. | 278100 | 278100 | 0.36 | 177900 | 177900
C3.SR1091 | Панель потолочная C3, 800*900мм | 3 | шт. | 121500 | 121500 | 0.36 | 77700 | 77700
C3.IX3017_4 | Кондиционер прецизионный C3 17,5кВт, 300*2000*1200, внутрирядный, фреон, внешн.блок на -40°C в компл. | 3 | шт. | 4585700 | 13757100 | 0.42 | 2660000 | 7980000
C3.SR1093 | Панель потолочная C3, 300*900мм | 3 | шт. | 67200 | 67200 | 0.36 | 42900 | 42900
C3.AX4001 | Механический синхронизатор раздвижения дверей C3 | 2 | шт. | 72400 | 72400 | 0.42 | 42000 | 42000
C3.AR1008 | Панель потолочная C3, 800*1200мм | 2 | шт. | 130200 | 130200 | 0.42 | 75600 | 75600
C3.IX3016_2 | Кондиционер прецизионный C3 16,5кВт, 300*2000*1200, внутрирядный, фреон, пароувлажнение, внешн.блок на -40°C в компл. | 2 | шт. | 5473200 | 10946400 | 0.42 | 3174500 | 6349000
C3.IX3016_1 | Кондиционер прецизионный C3 16,5кВт, 300*2000*1200, внутрирядный, фреон, внешн.блок на -40°C в компл. | 2 | шт. | 5198500 | 10397000 | 0.42 | 3015000 | 6030000
C3.UPB060 | Батарейный кабинет C3 с АКБ 12-580W(480В): - 40 шт. АКБ AGM HRL 12-580W (145Ач), - комплект бат. перемычек и бат. предохранителей, - батарейный шкаф БК800 с усиленными полками Габариты (ШхГхВ): 800x1000х1970 мм, Вес 1950 кг | 2 | шт. | 2952900 | 5905800 | 0.42 | 1712682 | 3425364
C3.SH0615 | Направляющие универсальные усиленные, 2U, регулируемые 750-1080 мм, черные | 2 | шт. | 7600 | 15200 | 0.42 | 4400 | 8800
C3.UPB067 | Батарейный кабинет C3 с АКБ 12-380W (100Ач): - 40 шт. АКБ AGM HRL 12-380W (100Ач), срок службы АКБ 12 лет - комплект соединительных перемычек и батарейных предохранителей - батарейный кабинет БК800 | 2 | шт. | 2301900 | 4603800 | 0.42 | 1335100 | 2670200
C3.UPN008 | Датчик температуры и влажности | 2 | шт. | 6200 | 12400 | 0.42 | 3600 | 7200
C3.PV4002 | Блок распред.пит. C3 верт., 1 фаза, 32А, С13-24, C19-6, разъем.с фикс, 2 авт., вх.IEC 309, каб.3м | 2 | шт. | 40400 | 80800 | 0.33 | 27100 | 54200
C3.PS3101 | Сетевая карта SNMP для переключателя нагрузки | 2 | шт. | 44800 | 49000 | 0.375 | 27800 | 28400
C3.PS3001 | Стоечный переключатель нагрузки C3, 1U, 230В, 16А, вход C20-2, выход С13-8, C19-1 | 2 | шт. | 212100 | 232000 | 0.375 | 131700 | 134600
C3.AD4212 | Комплект дверной C3, 42U, прозрачн., д/коридора 1200мм, 2 двери | 2 | шт. | 631000 | 631000 | 0.42 | 366000 | 366000
C3.AR1055 | Панель потолочная C3, 900*1200мм | 1 | шт. | 58400 | 58400 | 0.42 | 33900 | 33900
C3.AB4212 | Заглушка коридора торцевая C3, 42U, прозрачн., д/коридора 1200мм | 1 | шт. | 110600 | 110600 | 0.42 | 64100 | 64100
C3.AR2008 | Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 800*1200мм | 1 | шт. | 147700 | 147700 | 0.42 | 85700 | 85700
C3.AX3003 | Заглушка C3 между шкафами, металл. | 1 | шт. | 27500 | 27500 | 0.42 | 16000 | 16000
C3.AX3008 | Комплект изоляции переднего цоколя шкафа | 1 | шт. | 7500 | 7500 | 0.42 | 4400 | 4400
C3.ME1600 | Модуль расширения мониторинга 1U C3 на 16 портов датчиков | 1 | шт. | 147400 | 147400 | 0.36 | 94300 | 94300
C3.ML0000 | Лицензия на систему мониторинга, базовая, 1 год | 1 | шт. | 123900 | 123900 | 0.36 | 79300 | 79300
C3.MS1128 | Датчик протечки ленточный, кабель 7м | 1 | шт. | 112600 | 112600 | 0.36 | 72100 | 72100
C3.MS1129 | Датчик протечки ленточный, кабель 16м | 1 | шт. | 238900 | 238900 | 0.36 | 152900 | 152900
C3.AB4202 | Заглушка коридора торцевая C3, 42U, металл, д/коридора 1200мм | 1 | шт. | 110600 | 110600 | 0.42 | 64100 | 64100